满洲里市生活饮用水水质监测结果公告

（2025年第四季度）

根据生活饮用水监测信息公示的相关要求，满洲里市卫生健康委员会依法组织开展对城市生活饮用水集中供水出厂水和末梢水进行监督检测工作，现将第四季度生活饮用水安全信息予以公告。

满洲里市2025年第四季度水质监测结果报告

一、监测对象

市政供水厂出厂水、末梢水。

二、监测数量及项目

（一）监测数量

本季度水质监测共采集水样13份，其中市政供水厂出厂水2份，末梢水11份。

（二）监测项目

依据GB/5750-2023《生活饮用水标准检验方法》，根据水厂消毒方式（一水厂：次氯酸钠，二水厂：高纯二氧化氯）分别对水质实验室认证的21项指标、15项指标进行了选择检测。

21项指标分别是色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数、游离余氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、氯化物、氟化物、硫酸盐、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；15项指标分别是分别是色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数、二氧化氯、亚氯酸盐、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。
监测结果

按照GB/5749-2022《生活饮用水卫生标准》进行了水质卫生学评价。本次水质检测合格率为100%。

附件：第四季度水质监测情况

满洲里市卫生健康委员会

                            2025年12月3日

附件：

第四季度水质监测情况 
	序号
	采样地点
	水样编号
	水质类型
	采样日期
	检测项目数
	合格项目数
	不合格项

	1
	满洲里市自来水公司一水厂
	2025SZ0212
	一水厂出厂水
	2025/11/18
	21
	21
	-

	2
	小站二道街新开河派出所
	2025SZ0213
	一水厂末梢水
	2025/11/18
	21
	21
	-

	3
	小站三道街兴农社区
	2025SZ0214
	一水厂末梢水
	2025/11/18
	21
	21
	-

	4
	满洲里锦源水务有限责任公司

二水厂
	2025SZ0215
	二水厂出厂水
	2025/11/18
	15
	15
	-

	5
	口岸家园中行西兰州拉面
	2025SZ0216
	二水厂末梢水
	2025/11/18
	15
	15
	-

	6
	新世纪小区供水管理所
	2025SZ0217
	二水厂末梢水
	2025/11/18
	15
	15
	-

	7
	四道街移动综合楼博爱门诊
	2025SZ0218
	二水厂末梢水
	2025/11/18
	15
	15
	-

	8
	卡斯特10#4-601
	2025SZ0219
	二水厂末梢水
	2025/11/19
	15
	15
	-

	9
	秋林小区荣昌1号楼3单元201
	2025SZ0224
	二水厂末梢水
	2025/11/19
	15
	15
	-

	10
	南区康馨小区4#-2-201
	2025SZ0225
	二水厂末梢水
	2025/11/19
	15
	15
	-

	11
	南区新世界22#6-501
	2025SZ0226
	二水厂末梢水
	2025/11/19
	15
	15
	-

	12
	呼伦贝尔安泰热电有限责任公司

满洲里热电厂
	2025SZ0228
	二水厂末梢水
	2025/11/19
	15
	15
	-

	13
	互贸区妇幼保健所
	2025SZ0229
	二水厂末梢水
	2025/11/19
	15
	15
	-




