满洲里市生活饮用水水质监测结果公告

（2026年第二季度）

根据生活饮用水监测信息公示的相关要求，满洲里市卫生健康委员会依法组织开展对城市生活饮用水集中供水出厂水和末梢水进行监督检测工作，现将第二季度生活饮用水安全信息予以公告。

满洲里市2026年第二季度水质监测结果报告

一、监测对象

市政供水厂出厂水、末梢水。

二、监测数量及项目

（一）监测数量

本季度水质监测共采集水样36份，其中市政供水厂出厂水2份，末梢水34份。

（二）监测项目

依据GB/5750-2023《生活饮用水标准检验方法》，根据水厂消毒方式（一水厂：次氯酸钠，二水厂：高纯二氧化氯）分别对水质实验室认证的36项指标、29项指标进行了选择检测。

36项指标分别是色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数、游离余氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、铬（六价）、氰化物、氯酸盐、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、铅、汞、总硬度、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、氨、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌；29项指标分别是色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、高锰酸盐指数、二氧化氯、铬（六价）、氰化物、亚氯酸盐、铝、锰、铁、铜、锌、砷、镉、铅、汞、总硬度、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐氮、溶解性总固体、氨、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌。
监测结果

按照GB/5749-2022《生活饮用水卫生标准》进行了水质卫生学评价。本次水质检测合格率为100%。

附件：第二季度水质监测情况

满洲里市卫生健康委员会

                            2026年5月12日

附件：

第二季度水质监测情况 
	序号
	采样地点
	水样编号
	水质类型
	采样日期
	检测项目数
	合格项目数
	不合格项

	1
	满洲里市自来水公司一水厂
	2026SZ0068
	出厂水
	2026-4-14
	36
	36
	

	2
	小站二道街东新开河派出所
	2026SZ0069
	末梢水
	2026-4-14
	36
	36
	

	3
	小站三道街兴农社区
	2026SZ0070
	末梢水
	2026-4-14
	36
	36
	

	4
	小站第四学校
	2026SZ0071
	末梢水
	2026-4-14
	36
	36
	

	5
	小站四道街50号鑫水源商店
	2026SZ0072
	末梢水
	2026-4-14
	36
	36
	

	6
	小站二道街233号杏林堂大药房
	2026SZ0073
	末梢水
	2026-4-14
	36
	36
	

	7
	小站二道街西日日昕商店
	2026SZ0074
	末梢水
	2026-4-14
	36
	36
	

	8
	满洲里锦源水务有限责任公司二水厂
	2026SZ0075
	出厂水
	2026-4-14
	29
	29
	

	9
	二卡管委会大楼
	2026SZ0080
	末梢水
	2026-4-14
	29
	29
	

	10
	二卡社区大楼
	2026SZ0081
	末梢水
	2026-4-14
	29
	29
	

	11
	卡斯特小镇10-4-601
	2026SZ0082
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	12
	政泰家园环保1-2-501
	2026SZ0083
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	13
	宝石山庄1号楼5-13车库
	2026SZ0084
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	14
	湖西小区15-6-201
	2026SZ0085
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	15
	通河街小区金桩源重庆小面
	2026SZ0090
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	16
	兴华社区卫生服务站
	2026SZ0091
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	17
	第三中学
	2026SZ0092
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	18
	文化小区1-2-501
	2026SZ0093
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	19
	口岸家园16-3-102
	2026SZ0094
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	20
	东兴花园4-3-501
	2026SZ0095
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	21
	新世纪小区供水管理所
	2026SZ0096
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	22
	府欣小区3-201
	2026SZ0097
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	23
	满洲里移动综合楼博爱门诊
	2026SZ0098
	末梢水
	2026-4-15
	29
	29
	

	24
	海关路20号陆桥小区
	2026SZ0099
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	25
	秋林小区荣昌1号楼3单元301
	2026SZ0100
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	26
	二道街西第二小学
	2026SZ0101
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	27
	佳润金城5-1-201
	2026SZ0102
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	28
	一道街庆宇小区3单元602
	2026SZ0104
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	29
	南区康馨小区4-2-201
	2026SZ0105
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	30
	南区30栋第六学校
	2026SZ0106
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	31
	丁香园文体馆
	2026SZ0107
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	32
	满城新世界5区22-6-501
	2026SZ0108
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	33
	南区四道街第一小学
	2026SZ0109
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	34
	站前小区29-3-301
	2026SZ0110
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	35
	西铁社区141号西铁卫生服务站
	2026SZ0111
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	

	36
	互贸区套娃广场西妇幼保健所
	2026SZ0112
	末梢水
	2026-4-16
	29
	29
	




